01	Trennwandsystem Rink NA 13 Kiga

Rink GmbH

Altenberger Straße 53

35576 Wetzlar

Telefon: 06441 – 5571

Telefax: 06441 – 5994

info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:

13 mm HPL-Vollkern für Wände und Türen

Höhe:

140 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

Wandaufbau:

HPL-Vollkern-Kunststoff-Kompaktplatten,

Farbe nach Wahl.

Wandanschlüsse mit Aluminium-Doppelwinkeln.

Türen:

Türblätter gleiche Konstruktion wie die Wände,

alle sichtbaren Kanten baliert, die Ecken im

Radius von 24 mm abgerundet.

Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch..

Beschläge:

Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des

GUV erfolgt der Türanschlag mit Hilfe eines

Fingerklemmschutzprofils an der Bandseite,

ein Nylon-Ringgriff mit integriertem Gummi-

dämpfer dient als Türanschlag.

Optional sind Türanschlagplatten aus

Aluminium lieferbar.

Stützfüße:

Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm,

mit Aluminium-Abdeckrosette (auf Wunsch

auch pulverbeschichtet oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:

Weiß, Grau und Anthrazit mit Kristallstruktur (Mini-Perl).

Wandanschlusswinkel und Füße E6/EV-1

silberfarbig eloxiert, optional pulverbeschichtet in 6 Farben.

Nylon-Ringgriffe in 6 Farben.

Bei den Plattenfarben sind andere Farbtöne gegen

Aufpreis lieferbar.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

Trennwandsystem Rink NA 13 Kiga		…………….……..	……….…………..			=============	=============